附件1：

手术麻醉信息系统项目需求

1、建设目标

手术麻醉临床信息系统一直以来都是医院信息化建设的重点环节，是医院参与电子病历系统应用水平分级评价、卫生信息互联互通标准化成熟度测评的重要方式。通过医疗信息化技术，将医院的麻醉科摆脱信息孤岛，为患者在麻醉科治疗期间提供优质、高效的医疗服务和健康管理服务，其目的是为了深度拓展医疗服务水平、改善患者就医感受，同时也是医院建设智慧医院的一项重要内容。

2、建设需求与总体要求

2.1建设范围

建设方案主要通过与医疗设备以及医院HIS、EMR、LIS、PACS等硬件和软件的集成，形成了一套全面规范和管理手术麻醉术前、术中、术后的信息系统，并可以对麻醉工作流程中的病人信息、医护人员信息、手术信息、物品信息等内容进行管理和统计。

2.1.1 标准规范

《医院信息化建设应用技术指引》（试行）

《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）

《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范》

《麻醉专业医疗质量控制指标(2022 年版)》

2.2建设工期

本项目建设须于合同签订之日起三个月内完成。

2.3系统建设内容

经与业务科室进行沟通与调研，落实需求与实施方案如下：

2.3.1 总体要求

具备临床试验信息化管理系统相关软件自主知识产权，软件必须是正版软件。模块设计，方便流程再造。采用SQL Server或Oracle等大型数据库。系统架构能满足手麻流程变更及个性化改造。可以实现与各系统，各部门之间对项目的联合使用。可以自行定义权限；可以为每个操作设置不同权限；权限可以分角色进行管理。可以实现主要操作记录数据修改痕迹记录。

要对设施、技术和管理乃至整个运作体系，建立全面的安全保障体系，并能动态地根据安全检测、评估结果，调整安全策略，运用新的安全技术，进行持续改进，以控制新出现的安全隐患与风险。

所建项目需配合医院，实现电子病历4级评审要求，按等保三级要求建设。有满足网络信息安全和保护患者隐私的措施。

2.3.2 开发要求

开发手麻信息系统的工程师需具备一定的医疗常识，了解本院麻醉手术运行的规范化流程，参与本项目的技术人员应具有类似项目的开发经验，能够与用户进行良好沟通，具备相关产品集成、应用和开发的能力。

系统覆盖医院8个手术间、麻醉复苏室3个床位。

2.3.3患者信息和麻醉记录联动

查询功能。可与院内信息平台对接，查询患者门诊住院诊疗过程信息，快速阅读患者的影像学资料。导入、导出患者手术信息功能。患者信息、术前检验检查项目可自动套入麻醉前访视、麻醉计划、麻醉总结等。麻醉记录事件的相同信息可自动套入其余记录单的相应位置。各种手术麻醉记录，可返回电子病历系统统一打印、调阅、归档。

2.3.4 麻醉记录

可快速生成不同麻醉方式的公共、个人模板。麻醉记录单的基本信息可通过电子病历系统信息自动生成。能采集系统覆盖区域不同品牌麻醉机、监护仪的全部生命体征数据。能够同时采集不同测量方式的血压数据。在使用过程中，根据需求，改善效率低的操作流程。以规范、方便实际操作为目标。

2.3.5术中护理

提供护理文书录入、护理文书查询、护理文书打印、器械清点核对、手术患者交接、手术安全核查等功能。

2.3.6数据查询、统计报表

麻醉医生工作量统计查询功能。各科室手术麻醉工作量和手术分级数据统计查询功能。麻醉质控数据统计表。上述数据分析统计图。

2.3.7硬件需求

需兼容院内各在用仪器设备及硬件资源，包括但不限于兼容不同品牌监护仪、麻醉机等。

2.3.8其他

为确保项目的顺利开展，项目实施期，须派驻熟悉业务和技术的人员在医院驻场工作，服务期内须提供7*24小时的电话、微信等咨询服务。后续服务要求：本项目实施建设的软件系统验收完成后，如有政策性修改，仍需配合院方完成修改工作。供应商需提供不少于一年的免费质保，质保期从系统验收通过之日起计算；质保期内免上门费、维修费和系统升级费等；提供技术支持，保证系统顺利运行。

部分系统配套硬件需求

| 产品 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 规格：2U机架式服务器CPU≥16核，CPU 内存≥32GB,硬盘≥2TB ，电源:550W白金级热插拔电源模块，1+1冗余电源服务：3年7*24*4上门原厂服务。 | 2 | 台 |
| 工作站 | 一体机电脑，处理器≥I5，内存≥4G，硬盘≥512GBSSD，屏幕尺寸≥21.5寸 | 9 | 台 |
| 电脑支架 | 可支持上下及左右转动，支持显示屏8-20KG | 8 | 台 |
| 电脑推车 | 可移动推车 | 1 | 台 |
| 采集套件 | 根据设备情况提供。 | 1 | 批 |
| 大屏 | 屏幕尺寸：55英寸 | 2 | 台 |