附件1：

乳腺治疗仪项目需求

一、技术规格：

★1.光谱范围：0.76μm～3μm

★2.红外探头温度： 35℃～51℃

3.可以调节红外输出强度

4.部位：乳房、腹部

5.治疗时间：多级可调节。

6.整机功耗：100VA

二、 基本配置：

1.微电脑模拟控制，全方位对乳腺良性病进行治疗。

2.主机、2个移动红外探头、2个固定贴身电极，2个手控盒。

3.四路双通道独立输出，可两个病人双侧乳房同时进行治疗。

★4.十种治疗方案，处方一至处方十。

5.仪器操作面采用薄膜键盘和超清液晶显示屏。

6.手持式微电脑遥控器：专用集成电路，可随时调节治疗输出参数。

7.部位选择设置；乳房、腹部。

8.输出电压 可以调节输出电压强度

9.输出频率； 脉冲频率≥2.5kHz

三、质保期：不少于24个月

乳腺治疗仪推荐会报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 （万元） | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、易损件报价等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 供应商名称（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

项目需求偏离表（格式）

项目名称：

| 项号 | 采购需求 | 响应文件的响应情况 | 响应偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

##### 供应商名称（公章）：                ；

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：         ；

注：（1）供应商应对照“项目需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置、服务要求等内容在本表的“响应文件的响应情况”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

- 本表须由法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章，当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

- 填表内容需保证真实无误，如出现弄虚作假行为将被认定为不诚信供应商 。