附件1：项目需求

| 序号 | 电梯用途 | 电梯参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯1#、2# | 1.层数：-1F~8F层； 2.提升高度、速度：提升高度：35米；速度：1.6米／秒； 3．额定载重：2000KG； 4．井道净尺寸（长*宽）：3300X2400mm； 5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等； 6.无障碍电梯； 7.具备消防功能； 8.控制方式：双行联控； | 2部 |  |  |
| 2 | 医生电梯3# | 1.层数：-1F~9F层； 2.提升高度、速度：提升高度：39米；速度：1.6米／秒； 3．额定载重：1275KG； 4．井道净尺寸：2600*2600mm； 5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等； 6.无障碍电梯； 7.控制方式：单控； | 1部 |  |  |
| 3 | 自动扶梯 | 1.梯型：室内扶梯（可上/下行）； 2.角度：角度为30°； 3.阶梯宽度：800mm； 4.速度：≥0.5m/s； 5.提升高度：≤6000mm； 6.底坑尺寸（长*宽*深）4274*2796*1500mm； 7.水平梯级数量：2个； 8.安装方式：并列； | 2部 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |