X射线计算机体层摄影设备

- 1.最大球管电压：：≥140KV

- 2. 探测器Z轴排列数：≥16排；

- 3.滑环类型：低压滑环

- 4.扫描架孔径：≥65cm

- 5.单圈扫描获得层数：≥32层；

- 6. 每排探测器单元数：≥714个；

- 7. 滑环类型：低压滑环；

- 8. 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s；

- 9. 最小输出管电流：≤10mA；

- 10.探测器采样率：≥4640view/圈

- 11. 去金属伪影算法：具备；

- 12. 在线MPR重建技术：具备。