附件1：

项目需求

| 序号 | 电梯用途 | 电梯参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5#、6#医用电梯 | 1.层数：1F~5F层； 2.提升高度、速度：提升高度：22.5米；速度：1.75米／秒； 3．额定载重：1800KG； 4．井道净尺寸（长*宽）：3300X2400mm； 5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等； 6.无障碍电梯； 7.具备消防功能； 8.控制方式：双行联控； 9.无机房电梯。 | 2部 |
| 2 | 4#医用电梯 | 1.层数：-1F，1F~8F层； 2.提升高度、速度：提升高度：39米；速度：1.75米／秒； 3．额定载重：1800KG； 4．井道净尺寸：3300*2400mm； 5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等； 6.无障碍电梯； 7.控制方式：单控； 8.有机房电梯 | 1部 |