全自动荧光定量PCR仪技术要求

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激发光源 | LED光源 |
| 2 | 检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| 3 | 样本容量 | 96孔(48×2＊0.2ml,双反应模块) |
| 4 | 荧光检测波长 | 4-6通道 |
| 5 | 使用年限 | ≥5年 |
| 6 | 可检测的荧光素及染料 | FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5，Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425 |
| 7 | 检测方式 | 反应管的底部侧面激发、检测 |
| 8 | 激发、检测光的传输模式 | 每一反应孔独立的光纤传输 |
| 9 | 软件应用模式 | 定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 |
| 10 | 模块温度范围 | 4℃-99℃ |
| 11 | 温控精度（HRM高分辨熔解曲线） | ±0.1℃ |
| 12 | 升温速率(MAX) | ≥4℃/S |
| 13 | 热盖 | 电子自动锁控热盖 |