附件1：

一、手术麻醉信息系统运维服务项目需求

- 1.本次需提供运维服务的手术麻醉信息系统为：迪聚海思手术麻醉信息系统

- 2.运维服务期限为1年

- 3.维保期内，提供7×24小时全天候服务响应，具体响应时效要求如下：接到采购人通知后1小时内，须做出明确响应与处置安排；如需提供现场服务，成交人服务团队须于6小时内抵达故障现场；故障发生后4小时内出具故障诊断报告，常规故障须在8小时内解决，重大故障须在24小时内解决，且所有故障处置不得影响采购人正常工作业务开展。

- 4.本次运维的手术麻醉信息系统覆盖医院8个手术间、麻醉复苏室3张床位。包含如下系统模块：手术进程、手术患者管理、手术排班管理（护士、麻醉）、转运管理；术前信息管理（含麻醉前访视记录、麻醉计划、麻醉同意书、手术风险评估表、自定义文书等，以及手术安排集成展示、取消手术、移动访视功能）；采集数据平台；术中信息管理；复苏信息管理；术后信息管理；病案管理；统计查询；质控分析；医患协同；信息系统集成；监护数据采集；移动端维护；血气分析管理。

5.提供负责系统的培训与指导；指软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象包括医生、护士和信息科工程师，并提供新功能使用说明。

- 6.提供为期一年的软件系统最新技术适配与版本升级服务，满足医院新业务需求；同时提供信息系统漏洞修复、软件升级等服务，确保医院使用的迪聚海思手麻系统始终为最新版本。

- 7.定期对系统服务器、数据库进行优化维护，安装必要的系统安全补丁程序，确保系统安全稳定运行。包括但不限于：应用系统的稳定运行保证；系统安装服务；软件版本升级服务；数据库运维服务；现场运维服务；系统备份服务；每季度至少一次。

8.根据医院信息化建设需求，保障系统能在多种网络环境和软硬件环境下正常运行如Windows、Linux、Unix，能在支持主流的数据库下运行，配合医院排查并解决系统运行过程中因网络、服务器、计算机、操作系统等问题导致的软件故障，通过专业维护保障系统正常运行。，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法以及建议。及时响应院方的重大维护保障需求，针对医院机房、网络、服务器调整或搬迁等重大维护需求，将安排技术人员按时提供协助配合。

- 9.每年免费提供至少1次系统回访服务，将通过调查问卷、用户访谈等方式开展回访，收集用户对系统的使用反馈与需求，为服务优化提供依据。包括医院在使用手术麻醉临床信息系统过程中所遇到问题；手术麻醉临床信息系统出现故障后工程师能否及时响应解决；医务人员所提的需求是否及时响应并解决；医务人员使用手术麻醉临床信息系统过程中建议；针对工程师服务态度评价及建议。

- 10.完成医院床边监护设备的对接工作，实现设备数据的自动采集、存储与回放功能，涵盖新更换的麻醉机、监护仪、呼吸机、输液泵、血气分析仪等各类设备的数据自动采集需求。

11.负责与医院HIS、LIS、PACS、RIS、EMR、OA等多对接接口的运维对接工作，支持webservice、数据库视图等多种技术对接方式。

12.需求的更新:由于国家卫生主管部门政策变化导致本项目范围内的软件系统功能中的表单内容或格式需变更，院方与公司协商确认后，公司及时完善到系统中。

13.系统建设建议：在系统运行期间，不定期向医院提交科室软件建设的专业建议方案。

14.需严格遵守医院信息安全管理规定，对医院网络、主机、系统软件、应用软件的密码、核心参数、业务数据等核心信息负有保密责任，未经医院书面同意，不得擅自复制、传播相关内容。

二、报价要求： 报价为供应商在指定地点完成采购人全部服务内容的所有费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的服务费、货物费、人工费、培训费、资料费、管理费、保险、税费、差旅费、利润等与本项目业务有关的一切费用，供应商自行考虑完成项目所需的人力、物力等，报价中应包含全部内容，国家规定的相关价格调整系数供应商须自行考虑在内。

项目清单明细报价表（格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

报价金额（大写）：                    元；人民币小写（￥        元  ）。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日 期：

报价为供应商指定地点的完成采购人全部服务内容的所有费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的服务费、货物费、人工费、培训费、资料费、管理费、保险、税费、差旅费、利润等与业务有关一切费用，供应商自行考虑完成项目所需的人力、物力等，报价中应包含全部内容，国家规定的相关价格调整系数供应商须自行考虑在内。

响应偏离表

| # 序号 | # 项目名称 | # 项目需求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日 期：

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系前述（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效居民身份证正反面复印件

供应商（签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供。

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的市场调研活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项承担全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：           法定代表人（签字/盖章）：

委托代理人身份证号码：          委托代理人联系电话：

供应商（签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织参与竞标时，文件中“我方”统一指“我单位”；自然人参与竞标时，文件中“我方”统一指“本人”。