## 封-1招标工程量清单
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程
工程
招标工程量清单
恭城瑶族自治县人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西众益工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程
工程
招标工程量清单
|  |  | 恭城瑶族自治县人民医院 |  |  | 广西众益工程咨询有限公司
| 招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2026-02-10 | 复核时间: | 2026-02-10
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程，主要施工内容：原病房改造拆除，病房新建及配套安装内容
2、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；
（4）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额；
（5）2023年《广西壮族自治区建筑工程安装消耗量定额》及配套的费用定额；
（6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》（桂建标【2023】7号文）；
（7）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价【2019】10号）；
（8）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
（9）材料价格采用2025年第12期《桂林市建设工程造价信息》中恭城县的信息价，造价信息上没有的材料按桂林市恭城县或市场询价确定。
3、其他其他需要说明的问题：
（1）建筑垃圾外运运距暂按5km计算。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-拆除
1.1.2 | 恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-建筑
1.1.3 | 恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-安装
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 开门洞 |  | 2.88
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 115.00
3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 拆除玻璃隔断/墙板 | ㎡ | 32.95
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 天棚吊顶拆除 | ㎡ | 3.12
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 玻璃门拆除 | ㎡ | 34.79
6 | 011614002001 | 柜体拆除 吊柜拆除 | ㎡ | 3.12
7 | 031001006001 | 塑料管拆除 De50 | m | 28.37
8 | 031001006002 | 塑料管拆除 De25 | m | 79.54
| 4. | 第四章渣土运输
9 | 010103002001 | 余土弃置 垃圾外运 运距5km |  | 11.68
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-建筑
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
10 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 |  | 8.28
11 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:拖把池 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 侧面底面铺瓷砖 |  | 0.06
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:多孔砖墙 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:3 3.面层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:3 | ㎡ | 92.04
| 12. | 天棚工程
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 铝扣板吊顶面层修补 | ㎡ | 3.00
| 13. | 门窗工程
14 | 010801001001 | 木质门 医用实木子母门ZM1200 双层6mm钢化玻璃探视窗口，边框6mm钢化玻璃 防火板饰面 不锈钢锁 不锈钢拉手 | ㎡ | 12.00
15 | 010808001001 | 木门窗套 包门 | ㎡ | 11.44
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
16 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 新砌砖墙刮腻子2遍 喷乳胶漆2遍 | ㎡ | 82.99
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
17 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 旧墙面修补腻子 | ㎡ | 135.00
| 15. | 其他装饰工程
18 | 011501008001 | 木壁柜 定制衣柜/电视柜 | ㎡ | 46.68
19 | 011505001001 | 电视柜石材台面 芝麻黑花岗岩 | ㎡ | 2.27
20 | 011505003001 | 轨道 吊帘轨道/输液轨道 | m | 76.00
21 | 01b001 | 吊帘 | m | 78.40
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-安装
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 4. | B4 电气设备安装工程
22 | 030412001002 | 节能灯 螺旋 18W 安装方式:壁装 | 套 | 8
23 | 030404034002 | 单联单控开关 安装方式:暗装 | 套 | 8
24 | 030411002002 | 塑料线槽敷设 20mm×10mm 部位：门口灯、开关的配线线槽 | m | 21.20
25 | 030411004001 | 线槽内穿照明线 BV2.5mm2 部位：门口灯、开关的配线 | m | 65.20
26 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 PC20 部位：电视用插座的配管 | m | 12.40
27 | 030411004002 | 管内穿照明线 BV4mm2 部位：电视用插座的配线 | m | 45.20
28 | 030404035001 | 十孔插座 电视用，220V、10A 安装方式:暗装 | 套 | 8
| 9. | B9 给排水、燃气工程
29 | 桂031004021001 | 地漏 | 个 | 1
30 | 桂031004020001 | 水龙头 | 个 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.21 | 1.01 | 12.22
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 126.98 | 11.43 | 138.41
恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.31 | 0.39 | 4.7
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 |  |  | 155.33
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
4 | 022705004 | 棉纱头 | kg
5 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
6 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉M（4~6）×（20~35） | 个
7 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
8 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
9 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
10 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
11 | 030155004 | 塑料锚栓 | 套
12 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
13 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
14 | 030188006 | 气排钉 | 盒
15 | 030192002 | 圆钉 50~75 | kg
16 | 030311094 | 铜合页 | 个
17 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
18 | 030501002 | 木拉手 | 个
19 | 030502001 | 抽屉轨道 | 副
20 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
21 | 031345001 | 钢锯条 | 根
22 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
23 | 031347003 | 水砂纸 | 张
24 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
25 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
26 | 040301001 | 砂（综合） | 
27 | 040301001 | 砂(综合) | 
28 | 040301004 | 中砂 | 
29 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
30 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
31 | 050101001 | 木材（综合） | 
32 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
33 | 050306001 | 周转板枋材 | 
34 | 070103016 | 陶瓷墙面砖194×94 | ㎡
35 | 090301003 | 白枫木饰面板 | ㎡
36 | 090503001 | 铝板 600×600 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 110103001 | 装饰门扇（成品） | ㎡
38 | 110120002 | 木门窗套 | ㎡
39 | 112601001 | 铝合金窗帘轨（带支撑件 成品） | m
40 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
41 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
42 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
43 | 133504001 | 防水粉 | kg
44 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
45 | 144101005 | 建筑胶 | kg
46 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
47 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
48 | 144116003 | 胶合剂 | kg
49 | 144116005 | 粘合剂 | kg
50 | 180317002 | 直角弯头 FBN20 | 个
51 | 182101002 | 伸缩接头 FSE20 | 个
52 | 182524002 | 管码 FCL20 | 个
53 | 182526002 | 管码 FSA20 | 个
54 | 213322011 | 存水弯 塑料 S型 DN75 | 个
55 | 290619002 | T型接头 FTE20 | 个
56 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
57 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
58 | 291111001 | 开关盒 | 个
59 | 291112001 | 接线盒 | 个
60 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
61 | 341101001 | 水 | 
62 | 341101001 | 水 | 
63 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
64 | 341508001 | 其他材料费 | 元
65 | 341508006 | 其他材料费 | 元
66 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
67 | B-C.1 | 吊帘 材料费 | m
68 | B-C.2 | 电视柜石材台面 材料费 | ㎡
69 | C00010160 | 其他材料费 | 元
70 |  | ◆配合比◆
71 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
72 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:恭城瑶族自治县人民医院5号楼二楼病房装修改造工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
74 | 801101001 | 素水泥浆 | 
75 |  | ◆主材◆
76 | 172500000.1 | 塑料管PC20 | m
77 | 213301000 | 水嘴 | 个
78 | 213318000 | 地漏 | 个
79 | Z250001001.1 | 壁灯 | 套
80 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个
81 | Z264101001.1 | 10孔插座 | 套
82 | Z280301000.1 | BV2.5mm2 | m
83 | Z280301000.2 | BV4mm2 | m
84 | Z290302000.1 | 塑料线槽20mm×10mm | m
85 |  | ◆机械台班组成◆
86 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
87 | 140301004 | 汽油92# | kg
88 | 341103001 | 电 | kW·h
89 | 994701004 | 折旧费 | 元
90 | 994701005 | 检修费 | 元
91 | 994701006 | 维护费 | 元
92 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
93 | 994701008 | 其他费 | 元
94 |  | ◆机械◆
95 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
96 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
97 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
98 | 992103001 | 木工单面压刨床 刨削宽度600mm | 台班
99 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
100 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
101 |  | 合 计
表-22