超声乳化手柄参数

1.支持高温蒸汽消毒

2.超声乳化手柄可重复使用

★3.可以搭配超声乳化治疗仪殴帝康OPTIKON Pulsar2使用

- 超声乳化手柄使用一个尖头中空针，该中空针以超声频率纵向振动

- 振动幅度：振幅0-100um，5um增加

- 工作频率：40kHz

- 手柄材质：四晶片

- 超乳手柄1个

- 9.超声乳化针头1个

- 10.吸引管 1个（支持高温消毒使用可以搭配OPTIKON Pulsar2使用

- ）

11、IA手柄可搭配OPTIKON Pulsar2使用挂钩1个。